## LED
LED |  | 申請条件：設備のエネルギー使用量または温室効果ガス排出量が50％以上削減できること
社名
[7 empty] | 申請書記入 | #DIV/0!
| 照明使用時間 | 日／年間 | 時間／日 | 使用時間
0
| 現在使用しているもの |  |  |  | 設置しようとしているもの |  |  |  | 申請基準チェック
| 製品型番 | 消費電力(W) | 使用時間 | 年間kW | 製品型番 | 消費電力(W) | 使用時間 | 年間kW | 削減量 | チェック
① |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 削減量不足
② |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 削減量不足
③ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 削減量不足
④ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 削減量不足
⑤ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 削減量不足
⑥ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 削減量不足
⑦ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 削減量不足
⑧ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 削減量不足
⑨ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 削減量不足
⑩ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 削減量不足

## 空調
空調 |  |  | 申請条件：設備のエネルギー使用量または温室効果ガス排出量が30％以上削減できること
社名
| 空調使用時間 | 日／年間 | 時間／日 | 使用時間 | [6 empty] | 申請書記入 | #DIV/0!
| 冷房 |  |  | 0
| 暖房 |  |  | 0
| 現在使用しているもの |  | （診断結果をもとに入力してください） |  |  |  | 設置しようとしているもの | [5 empty] | 申請基準チェック
| 製品型番 | 定格消費電力(kW) | 使用時間 | 定格消費電力(kW) | 使用時間 | 年間kW | 製品型番 | 定格消費電力(kW) | 使用時間 | 定格消費電力(kW) | 使用時間 | 年間kW | 削減量 | チェック
① |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 削減量不足
② |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 削減量不足
③ |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 削減量不足
④ |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 削減量不足
⑤ |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 削減量不足

## 使い方
使い方 |  | 塗りつぶしていないセルに入力をしていきます
1 | 社名を入力（申請書の名義と合わせてください）
2 | 使用時間を入力（概算で大丈夫です）
3 | 現在設置している機器の型番、消費電力を診断結果に基づき入力します
4 | 新たに設置しようとしている機器の型番、消費電力を見積書や仕様書を参考に入力します
5 | 緑色で塗りつぶしたセルに削減量が自動計算されます
6 | チェック欄が「申請可能」になっていることを確認してください
※ | チェック欄が「削減量不足」となっている場合、交付対象となりません
7 | 申請書記入欄の数字を申請書裏面に記入してください
8 | １ページに収まるように印刷をして、申請書に添付してください
※ | 入力欄が足りない場合は、コピー挿入して増やしてください
LED |  | 申請条件：設備のエネルギー使用量または温室効果ガス排出量が50％以上削減できること
[7 empty] | 社名 | ○○株式会社
[7 empty] | 申請書記入 | 60%
| 照明使用時間 | 日／年間 | 時間／日 | 使用時間
|  | 10 | 10 | 100
| 現在使用しているもの |  |  |  | 設置しようとしているもの |  |  |  | 申請基準チェック
| 製品型番 | 消費電力(W) | 使用時間 | 年間kW | 製品型番 | 消費電力(W) | 使用時間 | 年間kW | 削減量 | チェック
① |  | 30 | 100 | 3 |  | 15 | 100 | 1.5 | 50% | 申請可能
② |  | 20 | 100 | 2 |  | 20 | 100 | 2 | 0% | 削減量不足
③ |  | 10 | 100 | 1 |  | 3 | 100 | 0.3 | 70% | 申請可能
④ |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 削減量不足
⑤ |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 削減量不足
⑥ |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 削減量不足
⑦ |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 削減量不足
⑧ |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 削減量不足
⑨ |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 削減量不足
⑩ |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 削減量不足
空調 |  |  | 申請条件：設備のエネルギー使用量または温室効果ガス排出量が30％以上削減できること
[11 empty] | 社名 | ○○株式会社
| 空調使用時間 | 日／年間 | 時間／日 | 使用時間 | [6 empty] | 申請書記入 | 41.67%
| 冷房 | 30 | 30 | 900
| 暖房 | 30 | 30 | 900
| 現在使用しているもの |  | （診断結果をもとに入力してください） |  |  |  | 設置しようとしているもの | [5 empty] | 申請基準チェック
| 製品型番 | 定格消費電力(kW) | 使用時間 | 定格消費電力(kW) | 使用時間 | 年間kW | 製品型番 | 定格消費電力(kW) | 使用時間 | 定格消費電力(kW) | 使用時間 | 年間kW | 削減量 | チェック
① |  | 20 | 900 | 20 | 900 | 36000 |  | 10 | 900 | 10 | 900 | 18000 | 50% | 申請可能
② |  | 15 | 900 | 15 | 900 | 27000 |  | 10 | 900 | 10 | 900 | 18000 | 33.33% | 申請可能
③ |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 削減量不足
④ |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 削減量不足
⑤ |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 削減量不足
①社名を入力
②使用時間を入力
③型番、消費電力を入力
④型番、消費電力を入力
⑤削減量を自動計算
⑥申請可能となっていることを確認
※削減量が足りていないと交付対象となりません
①社名を入力
②使用時間を入力
③型番、冷房の適格消費電力を入力
③暖房の適格消費電力を入力
④型番、冷房の適格消費電力を入力
④暖房の適格消費電力を入力
※削減量が足りていないと交付対象となりません
⑥申請可能となっていることを確認
⑤削減量を自動計算
⑦申請可能となっている機器の削減量の平均値です
これを申請書に記入してください
※欄を増やした場合には、必ず手計算で数字が合っていることを確認してください
⑦申請可能となっている機器の削減量の平均値です
これを申請書に記入してください
※欄を増やした場合には、必ず手計算で数字が合っていることを確認してください